抗酸染色液试剂盒使用说明书

（热染色法）

一、 抗酸染色液试剂盒用途
本产品适用于痰液、尿液、浆膜腔积液、脑脊液、创面分泌物及培养物等的抗酸菌染色。

二、 抗酸染色液试剂盒原理
抗酸杆菌菌体含有大量的类脂，石炭酸复红在类脂中的溶解度高于酸性酒精，所以不能被酸性酒精脱色，其他细菌脂类含量少，可以被酸性酒精脱色。

三、 抗酸染色液试剂盒组成
1、石炭酸复红液（Ⅰ液） 　1×100ml 或1×250ml 或1×500ml 或1×5L;
2、5%盐酸酒精液（Ⅱ液）　2×100ml 或2×250ml 或2×500ml 或2×5L;
3、亚甲基蓝液（Ⅲ液）　　 1×100ml 或1×250ml 或1×500ml 或1×5L。
注：本试剂盒按照《中国结核病防治规划·痰涂片镜检质量保证手册》配方配制。

四、染色方法
⒈　涂片自然干燥后，放置在染色架上，玻片间距保持10mm以上的距离；火焰固定（在5秒钟内将玻片置于火焰上烤4次）。
⒉　滴加石炭酸复红染液，盖满痰膜，火焰加热至出现蒸汽后，脱离火焰，保持染色5分钟。染色期间应始终保持痰膜被染色液覆盖，必要时可续加染色液。加温时勿使染色液沸腾。
⒊　流水自玻片一端轻缓冲洗，冲去染色液，沥去标本上剩余的水。
⒋　自痰膜上端外缘滴加脱色剂布满痰膜，脱色1分钟；如有必要，需流水洗去脱色液后，再次脱色至痰膜无可视红色为止。
⒌　流水自玻片一端轻缓冲洗，冲去脱色液，沥去玻片上剩余的水。
⒍　滴加亚甲基蓝染液，染色30秒钟。
⒎　流水自玻片一端轻缓冲洗，冲去复染液，然后沥去标本上剩余的水，待玻片干燥后镜检。
一张染色合格的玻片，由于被亚甲基蓝染色而呈亮蓝色。将染色后的玻片放置在报纸上，如能透过痰膜不能分辨报纸上的文字，表明该玻片涂抹过厚。

五、结果
抗酸杆菌染成红色，其它细菌或细胞均染成蓝色。

六、贮存、有效期
本试剂盒应置2－25℃、相对湿度40－75%避光环境保存,有效期一年。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公司：南京森贝伽生物科技有限公司
地址：江苏省南京市江宁区科学园
联系人：王小姐
电话：025-66915470/025-66923240
传真：025-52797049
手机：18602534620
网址：http://www.sbjbio.com/